ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

1. Κάτοψη του εργαστηρίου (κατά προτίμηση 1:50) πάνω στην οποία θα φαίνεται (1) η θέση της οδοντιατρικής έδρας (2) η θέση κατά την οποία βρίσκεται ο οδοντίατρος κατά την λήψη ακτινογραφιών (3) ο χώρος αναμονής ασθενών και (4) οι διπλανοί χώροι του εργαστηρίου

2. Ακτινολογική ποδιά (απαραίτητη για την έκδοση άδειας)

3. 4 Αυτοεμφανιζόμενα φιλμάκια (σε περίπτωση που υπάρχουν απλά φιλμ και εμφανιστήριο με υγρά χρειάζονται 4 απλά φιλμ)

4. CE MARK του μηχανήματος (για όποια μηχανήματα υπάρχει- σε ανανέωση όχι απαραίτητο)

5. Αν υπάρχει διαθέσιμο το manual του μηχανήματος, έτσι ώστε να δίνει κάποιες πληροφορίες για το μηχάνημα

(τα παραπάνω είναι που ζητά ο ακτινοφυσικός για τον έλεγχο)

----------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ανά 5ετία) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανανέωση ή νέα άδεια, θα την βρείτε στο Σύλλογο) ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ .

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΕΑΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΤΑΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Η ΕΕΑΕ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΙΤΕ 150 + Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΤΕ  50 + Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΕΑΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Δικαιολογητικά:

- Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για  ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από την χρήση τους. Η έκθεση αυτή εκπονείται από ακτινοφυσικό ιατρικής και υποβάλλεται εις διπλούν .

- Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου  όπου γίνεται  ή χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος  όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων , το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων (εις διπλούν)

- Πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος (για νέο μηχάνημα)

- Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού (η διάρκεια ζωής ενός συστήματος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας παραγωγής του μηχανήματος και της χρονικής διάρκειας εξασφάλισης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή), καθώς και για την τεχνική επάρκεια, την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Τρεις μήνες πριν τη λήξη της πενταετίας, ο ενδιαφερόμενος οδοντίατρος υποβάλλει στον Οδοντιατρικό Σύλλογο  αίτηση για την ανανέωση του πιστοποιητικού και της άδειας συνυποβάλλοντας νέα έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης που εκδίδεται από Ακτινοφυσικό Ιατρικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της ανωτέρω αίτησης, αυτή ανακαλείται αυτόματα ένα μήνα μετά τη λήξη της. Η έκδοση της ανακληθείσας άδειας ακολουθεί τη διαδικασία έκδοσης άδειας (ΝΕΑΣ).

Σε περίπτωση διευκρινήσεων σχετικά με τα μηχανήματα ή τα παράβολα:

email:dental@eeae.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΤΟΒΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2106506825 eirini.ntovinou@eeae.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ  Γιώργος  2106506768  georgios.manousaridis@eeae.gr